## 2025_10_01_R1034_generación.xls
CAPACIDAD DE ACCESO INSTALACIONES DE DEMANDA
GESTOR DE RED | PROVINCIA | MUNICIPIO | COORDENADA UTM X | COORDENADA UTM Y | SUBESTACION | NIVEL DE TENSION (kV) | CAPACIDAD DISPONIBLE (MW) | CAPACIDAD COMPROMETIDA POR CUESTIONES REGULATORIAS | CAPACIDAD OCUPADA (MW) | CAPACIDAD ADMITIDA Y NO RESUELTA (MW) | POSICIONES OCUPADAS | POSICIONES LIBRES | NUDO AFECCION RDT | NUDO LIMITADO POR SCC | NUDO 0* | COMENTARIOS
R1-034 | Cádiz | Puerto Real | 217350.115 | 4046207.324 | SUB-23001 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | Inviabilidad de conexión por imposibilidad técnica debido a inexistencia de espacio físico para ubicar instalaciones (Anexo II, punto 1, letra a) Circular 1/2020).