## 2026_07_03_R1034_generación.xls
CAPACIDAD DE ACCESO INSTALACIONES DE GENERACION
GESTOR DE RED | PROVINCIA | MUNICIPIO | COORDENADA UTM X | COORDENADA UTM Y | SUBESTACION | NIVEL DE TENSION (kV) | CAPACIDAD DISPONIBLE (MW) | CAPACIDAD COMPROMETIDA POR CUESTIONES REGULATORIAS | CAPACIDAD OCUPADA (MW) | CAPACIDAD ADMITIDA Y NO RESUELTA (MW) | POSICIONES OCUPADAS | POSICIONES LIBRES | NUDO AFECCION RDT | NUDO LIMITADO POR SCC | NUDO 0* | COMENTARIOS
R1-034 | 11 | 11028 | 217350.11 | 4046207.32 | SUB-23001 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | INVIABILIDAD DE CONEXION POR IMPOSIBILIDAD TECNICA DEBIDO A INEXISTENCIA DE ESPACIO FISICO PARA UBICAR INSTALACIONES (ANEXO II, PUNTO 1, LETRA a, CIRCULAR 1/2020).