## 2026_07_03_R1034_demanda.xlsx
CAPACIDAD DE ACCESO INSTALACIONES DE DEMANDA
GESTOR DE RED | PROVINCIA | MUNICIPIO | COORDENADA UTM X | COORDENADA UTM Y | SUBESTACION | NIVEL DE TENSION (kV) | CAPACIDAD FIRME DISPONIBLE (MW) | CAPACIDAD COMPROMETIDA POR CUESTIONES REGULATORIAS | CAPACIDAD DE ACCESO FIRME DE DEMANDA OCUPADA (MW) | CAPACIDAD DE ACCESO FIRME ADMITIDA Y NO EVALUADA (MW) | POSICIONES OCUPADAS | POSICIONES LIBRES | NUDO 0* | COMENTARIOS
R1-034 | 11 | 11028 | 217350.11 | 4046207.32 | SUB-23001 | 20 | 2.43 | 0 | 14.57 | 0 |  |  | 0 | INVIABILIDAD DE CONEXION POR IMPOSIBILIDAD TECNICA DEBIDO A INEXISTENCIA DE ESPACIO FISICO PARA UBICAR INSTALACIONES (ANEXO IV, PUNTO 1, LETRA b, APARTADO ii, CIRCULAR 1/2024)